## CWC OF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Воздухоохладители потолочные серии CWC OF (Optima Flat) с вентиляторами ЕВМ | [8 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.cwc60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (911) 366-05-41 e-mail: sales@cwc60.ru
Модель воздухоохладителя | Холодопроизво-дительность*, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Длина струи воздуха, м | Количество вентиляторов | Модель вентилятора | Мощность ТЭНов оттайки, Вт | Поверхность теплообменника, м² | Внутренний объем, л | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг
[9 empty] | Д | Ш | В
CWC OF-040-201 | 0.27 | 300 | 3 | 1х200 | EBM papst M4Q045-CA03-51 200/28 | 500 | 1.4 | 0.3 | 420 | 440 | 160 | 6
CWC OF-060-201 | 0.38 | 290 | 2.5 | 1х200 |  | 500 | 2.1 | 0.5 | 420 |  | 160 | 6.5
CWC OF-100-202 | 0.59 | 600 | 5 | 2х200 |  | 700 | 2.2 | 0.5 | 620 |  | 160 | 9.2
CWC OF-130-202 | 0.8 | 540 | 4.5 | 2х200 |  | 700 | 3.4 | 0.8 | 620 |  | 160 | 10.1
CWC OF-200-202 | 1.23 | 580 | 4.5 | 2х200 |  | 700 | 5 | 1.2 | 620 |  | 210 | 11.4
CWC OF-270-202 | 1.52 | 715 | 4.5 | 2х200 |  | 850 | 7.4 | 1.8 | 868 |  | 210 | 13.7
CWC OF-180-203 | 1.2 | 905 | 4.5 | 3х200 |  | 1000 | 4.3 | 1 | 1108 |  | 160 | 14.3
CWC OF-290-203 | 1.59 | 800 | 4 | 3х200 |  | 1000 | 6.5 | 1.5 | 1108 |  | 160 | 17.6
CWC OF-390-203 | 2.1 | 1020 | 4 | 3х200 |  | 1100 | 9.7 | 2.3 | 1118 |  | 227 | 17.9
CWC OF-520-204 | 2.7 | 1355 | 4 | 4х200 |  | 1400 | 13 | 3.1 | 1458 |  | 230 | 22.9
* Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A/R507 (температура кипения -8°С) при температуре наружного воздуха 0°С и его влажности 85%
Воздухоохладители потолочные серии CWC OF (Optima Flat) с вентиляторами Weiguang
Модель воздухоохладителя | Холодопроизводительность*, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Длина струи воздуха, м | Количество вентиляторов | Модель вентилятора | Мощность ТЭНов оттайки, Вт | Поверхность теплообменника, м² | Внутренний объем, л | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг
[9 empty] | Д | Ш | В
CWC OF-040-201 | 0.25 | 290 | 3 | 1х200 | Weiguang YZF 10-20 200/28 | 500 | 1.4 | 0.3 | 420 | 440 | 160 | 6
CWC OF-060-201 | 0.36 | 280 | 2.5 | 1х200 |  | 500 | 2.1 | 0.5 | 420 |  | 160 | 6.5
CWC OF-100-202 | 0.53 | 565 | 5 | 2х200 |  | 700 | 2.2 | 0.5 | 620 |  | 160 | 9.2
CWC OF-130-202 | 0.75 | 510 | 4.5 | 2х200 |  | 700 | 3.4 | 0.8 | 620 |  | 160 | 10.1
CWC OF-200-202 | 1.13 | 550 | 4.5 | 2х200 |  | 700 | 5 | 1.2 | 620 |  | 210 | 11.4
CWC OF-270-202 | 1.4 | 675 | 4.5 | 2х200 |  | 850 | 7.4 | 1.8 | 868 |  | 210 | 13.7
CWC OF-180-203 | 1.1 | 860 | 4.5 | 3х200 |  | 1000 | 4.3 | 1 | 1108 |  | 160 | 14.3
CWC OF-290-203 | 1.45 | 755 | 4 | 3х200 |  | 1000 | 6.5 | 1.5 | 1108 |  | 160 | 17.6
CWC OF-390-203 | 1.94 | 960 | 4 | 3х200 |  | 1100 | 9.7 | 2.3 | 1118 |  | 227 | 17.9
CWC OF-520-204 | 2.46 | 1285 | 4 | 4х200 |  | 1400 | 13 | 3.1 | 1458 |  | 230 | 22.9
* Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A/R507 (температура кипения -8°С) при температуре наружного воздуха 0°С и его влажности 85%