## CWC M
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Конденсаторы средней мощности серии CWC M (Medium) с вентиляторами ЕВМ | [10 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.cwc60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (911) 366-05-41 e-mail: sales@cwc60.ru
| Модель конденсатора | Мощность*, КВт | Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Патрубок вход, Ø мм | Патрубок выход, Ø мм | Модель установленного вентилятора | Количество вентиляторов | Вес, кг | Габаритные размеры, мм
[11 empty] | Ш | Д | В
| CWC M-33 | 4.54 | 1831 | 9.17 | 1.5 | 14 | 12 | S4E 350-AR06-30 230V 50Hz | 1 | 9.69 | 155 | 500 | 410
| CWC M-44 | 6.3 | 1919 | 15.5 | 2.4 | 14 | 12 |  | 1 | 13.59 | 180 | 550 | 460
| CWC M-53 | 7.6 | 2606 | 18.1 | 2.6 | 12 | 9.52 |  | 1 | 16.772 | 225 | 810 | 465
| CWC M-63 | 12.3 | 5227 | 24.1 | 3.1 | 18 | 14 | S4E 450-GA09-01 230V 50Hz | 1 | 22.234 | 280 | 780 | 640
| CWC M-64 | 15 | 4833 | 32.1 | 4.7 | 18 | 14 |  | 1 | 27.416 | 280 | 780 | 640
| CWC M-84 | 18.5 | 5590 | 45.8 | 6.9 | 18 | 14 |  | 1 | 37.552 | 280 | 885 | 785
| CWC M-104 | 25.6 | 8450 | 51.7 | 7.7 | 24 | 18 |  | 2 | 44.736 | 280 | 1135 | 690
| CWC M-114 | 28.1 | 9497 | 62.1 | 10 | 30 | 18 |  | 2 | 55.418 | 280 | 1355 | 740
| CWC M-124 | 33.4 | 10921 | 85.4 | 12.8 | 30 | 24 |  | 2 | 70.204 | 300 | 1590 | 790
| CWC M-84-500 | 21.4 | 6906 | 45.8 | 6.9 | 18 | 14 | S4D 500 AM03-01 400V 50Hz | 1 | 37.552 | 280 | 885 | 785
| CWC M-124-500 | 37.6 | 13375 | 85.4 | 12.8 | 30 | 24 |  | 2 | 70.204 | 300 | 1590 | 790
| CWC M-135 | 47.7 | 13688 | 128.1 | 18.8 | 30 | 24 |  | 2 | 97.268 | 300 | 1590 | 935
*Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 25С, Тконд. = 40С, Тпереохл. = 3К, Тперегрева = 25К)
Конденсаторы средней мощности серии CWC M (Medium) с вентиляторами Weiguang
| Модель конденсатора | Мощность*, КВт | Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Патрубок вход, Ø мм | Патрубок выход, Ø мм | Модель установленного вентилятора | Количество вентиляторов | Вес, кг | Габаритные размеры, мм
[11 empty] | Ш | Д | В
| CWC M-33 | 4.3 | 1690.5 | 9.17 | 1.5 | 14 | 12 | YWF4E-350S-102/34-G | 1 | 9.69 | 155 | 500 | 410
| CWC M-44 | 5.8 | 1742.4 | 15.47 | 2.4 | 14 | 12 |  | 1 | 13.59 | 180 | 550 | 460
| CWC M-53 | 6.7 | 2176.8 | 18.05 | 2.6 | 12 | 9.52 |  | 1 | 16.772 | 225 | 810 | 465
| CWC M-63 | 10.8 | 4150.4 | 24.1 | 3.1 | 18 | 14 | YWF4E-450S-102/60-G | 1 | 22.234 | 280 | 780 | 640
| CWC M-64 | 12.7 | 3820.1 | 32.1 | 4.7 | 18 | 14 |  | 1 | 27.416 | 280 | 780 | 640
| CWC M-84 | 15.6 | 4460.6 | 45.8 | 6.9 | 18 | 14 |  | 1 | 37.552 | 280 | 885 | 785
| CWC M-104 | 21.7 | 6641.1 | 51.6 | 7.7 | 24 | 18 |  | 2 | 44.736 | 280 | 1135 | 690
| CWC M-114 | 24.2 | 7495.1 | 62.1 | 10 | 30 | 18 |  | 2 | 55.418 | 280 | 1355 | 740
| CWC M-124 | 29 | 8703.6 | 85.4 | 12.8 | 30 | 24 |  | 2 | 70.204 | 300 | 1590 | 790
| CWC M-84-500 | 18.1 | 5458.6 | 45.8 | 6.9 | 18 | 14 | YWF4E-500S-137/35-G | 1 | 37.552 | 280 | 885 | 785
| CWC M-124-500 | 32.8 | 6465.4 | 85.4 | 12.8 | 30 | 24 |  | 2 | 70.204 | 300 | 1590 | 790
| CWC M-135 | 40.5 | 10824.6 | 128.1 | 18.8 | 30 | 24 |  | 2 | 97.268 | 300 | 1590 | 935
*Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 25С, Тконд. = 40С, Тпереохл. = 3К, Тперегрева = 25К)