## CWC SF
Воздухоохладители шоковой заморозки CWC SF (ShockFroster) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [11 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.cwc60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (911) 366-05-41 e-mail: sales@cwc60.ru
| Модель | Холодопроизво-дительность*, кВт (R404A; ΔТ=7k; -25°) | Расход воздуха, м³/ч | Кол-во вентиляторов, шт | Модель вентилятора | Мощность одного вент-ра, Вт | Мощность ТЭНов оттайки, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м² | Внутренний объём, л | Патрубок вход, Ø мм | Патрубок выход, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм
| SF-502E 7T | 12.8 | 13856 | 2 | EBM S4D 500-AM03-01 | 720 | 10 | 81.5 | 21 | 28 | 54 | 1220 | 1160 | 1565
| SF-504E 7T | 26.1 | 27713 | 4 |  |  | 20 | 163 | 42 | 28 | 54 | 2020
| SF-506E 7T | 39.4 | 41569 | 6 |  |  | 30 | 244.4 | 63 | 2х28 | 2х64 | 2820
| SF-508E 7T | 49 | 55400 | 8 |  |  | 40 | 325.8 | 84.1 | 2х28 | 2х64 | 3620
| SF-502I 10T | 15.3 | 12712 | 2 |  |  | 10 | 97.3 | 35 | 28 | 64 | 1220
| SF-504I 10T | 30.7 | 25495 | 4 |  |  | 20 | 196 | 70 | 35 | 76 | 2020
| SF-506I 10T | 42.8 | 38138 | 6 |  |  | 30 | 294 | 105 | 2х28 | 2х64 | 2820
| SF-508I 10T | 62 | 50850 | 8 |  |  | 40 | 392 | 140 | 2х28 | 2х64 | 3620
| SF-632E 7T | 21.6 | 28221 | 2 | EBM S4D 630-AD01-01 | 2630 | 16 | 122.2 | 31.5 | 28 | 54 | 1320 |  | 2065
| SF-634E 7T | 43.8 | 56442 | 4 |  |  | 31 | 244.4 | 63 | 28 | 64 | 2220
| SF-636E 7T | 65.3 | 84619 | 6 |  |  | 46 | 366.5 | 94.6 | 2х28 | 2х64 | 3120
| SF-632E 10T | 17 | 29607 | 2 |  |  | 16 | 88.1 | 31.5 | 28 | 54 | 1320
| SF-634E 10T | 32 | 60069 | 4 |  |  | 31 | 176.3 | 63 | 2х35 | 2х64 | 2220
| SF-636E 10T | 57.3 | 90060 | 6 |  |  | 46 | 264.4 | 94.6 | 2х35 | 2х64 | 3120
| SF-632G 10T | 23.2 | 27882 | 2 |  |  | 16 | 117.5 | 42 | 28 | 54 | 1320
| SF-634G 10T | 47 | 55764 | 4 |  |  | 31 | 235 | 84.1 | 2х35 | 2х64 | 2220
| SF-636G 10T | 63 | 83646 | 6 |  |  | 46 | 352.5 | 126.1 | 2х35 | 2х64 | 3120
| SF-632I 10T | 25.8 | 23800 | 2 |  |  | 16 | 146.9 | 52.5 | 28 | 54 | 1320
| SF-634I 10T | 53.2 | 52372 | 4 |  |  | 31 | 293.8 | 105.1 | 2х35 | 2х64 | 2220
| SF-636I 10T | 80.2 | 78558 | 6 |  |  | 46 | 440.7 | 157.6 | 2х35 | 2х64 | 3120
| SF-632I 12T | 24.5 | 26451 | 2 |  |  | 16 | 124.8 | 52.5 | 28 | 64 | 1320
| SF-634I 12T | 49.8 | 52903 | 4 |  |  | 31 | 250 | 105 | 35 | 76 | 2220
| SF-636I 12T | 72.7 | 79376 | 6 |  |  | 46 | 374 | 158 | 2х28 | 2х64 | 3120
*Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404A; ΔТ=7k; -25°)