## CWC OB
Воздухоохладители угловые серии CWC OB (Optima Bevel) с вентиляторами ЕВМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [8 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.cwc60.ru +7 (81153) 6-97-37 +7 (911) 366-05-41 sales@cwc60.ru
Модель | Шаг по ламелям, мм | Холодопроизво-дительность, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов 254, шт | Мощность тэнов оттайки, кВт | Внутренний объём, л | Площадь поверхности теплообменника, м² | Патрубок вход Ø, мм | Патрубок выход Ø, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Пакет | контура
Medium /Среднетемпературные
CWC OB-M251С40 | 4 | 1 | 605 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320 | 420 | 1
CWC OB-M251D40 |  | 1.1 | 560 | 1 | 0.7 | 1.2 | 5.5 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320 | 420 | 1
CWC OB-M251E40 |  | 1.2 | 524 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320 | 420 | 1
CWC OB-M252C40 |  | 2 | 1210 | 2 | 1.3 | 1.8 | 8.8 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320 | 840 | 2
CWC OB-M252D40 |  | 2.2 | 1117 | 2 | 1.3 | 2.4 | 11 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320 | 840 | 2
CWC OB-M252E40 |  | 2.4 | 1047 | 2 | 1.3 | 3 | 13.3 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320 | 840 | 2
CWC OB-M253C40 |  | 3 | 1815 | 3 | 2 | 2.8 | 13.2 | 0.5 | 18 | 1520 | 600 | 320 | 1260 | 3
CWC OB-M253D40 |  | 3.4 | 1676 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 0.5 | 18 | 1520 | 600 | 320 | 1260 | 3
CWC OB-M253E40 |  | 3.7 | 1570 | 3 | 2 | 4.6 | 20 | 0.5 | 22 | 1520 | 600 | 320 | 1260 | 4
CWC OB-M254C40 |  | 4 | 2420 | 4 | 2.6 | 3.7 | 17.6 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320 | 1680 | 4
CWC OB-M254D40 |  | 4.5 | 2234 | 4 | 2.6 | 4.7 | 22.1 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320 | 1680 | 4
CWC OB-M254E40 |  | 4.8 | 2093 | 4 | 2.6 | 5.7 | 26.5 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320 | 1680 | 4
Low / Низкотемпературные
CWC OB-L251С70 | 7 | 0.76 | 672 | 1 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320
CWC OB-L251D70 |  | 0.89 | 618 | 1 | 0.7 | 1.2 | 3.4 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320
CWC OB-L251E70 |  | 1 | 579 | 1 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 9.52 | 9.52 | 680 | 600 | 320
CWC OB-L252C70 |  | 1.5 | 1344 | 2 | 1.3 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320
CWC OB-L252D70 |  | 1.8 | 1236 | 2 | 1.3 | 2.4 | 6.8 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320
CWC OB-L252E70 |  | 2 | 1158 | 2 | 1.3 | 3 | 8.2 | 0.5 | 16 | 1100 | 600 | 320
CWC OB-L253C70 |  | 2.3 | 2015 | 3 | 2 | 2.8 | 8.1 | 0.5 | 18 | 1520 | 600 | 320
CWC OB-L253D70 |  | 2.7 | 1860 | 3 | 2 | 3.5 | 10.2 | 0.5 | 18 | 1520 | 600 | 320
CWC OB-L253E70 |  | 3.1 | 1737 | 3 | 2 | 4.6 | 12.4 | 0.5 | 22 | 1520 | 600 | 320
CWC OB-L254C70 |  | 3.15 | 2690 | 4 | 2.6 | 3.7 | 10.8 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320
CWC OB-L254D70 |  | 3.7 | 2480 | 4 | 2.6 | 4.7 | 14 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320
CWC OB-L254E70 |  | 4.1 | 2316 | 4 | 2.6 | 5.7 | 16.4 | 0.5 | 22 | 1940 | 600 | 320
Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A. Мощности рассчитаны при стандартных условиях (EN328): SC2: темп.воздуха = 0, Т.испарения = -8 .